| Наименование органа государственного контроля, которым проводилась проверка | Дата проверки (месяц окончания) | Краткое описание каждого нарушения, установленного проверкой со ссылкой на НПА* | Срок устранения нарушения | Информация об устранении нарушений с указанием срока, если не устранено, то указать причины | Количество протоколов об административном правонарушении (с указанием статьи, суммы штрафа, кем оплачен штраф) | Количество выданных предписаний, требований (указать исполнено или нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прокуратура Пензенской области Сосновоборского района | 24.12.2020 | 1.на путях эвакуации устроены пороги п.2ч.2.ст.53ФЗ№123-ФЗ 2. отсутствует журнал учета инструктажей п.10ч.3ст.4 Ф№З123-ФЗ | 24.01.2021 | 1. пороги приведены в соответствие с п.2ч.2.ст.53ФЗ№123-ФЗ 2. журнал учета инструктажей разработан и приведен в соответствие | Представление об устранении нарушений 1, виновное лицо привлечен к дисциплинарной ответственности Приказ №17-Л от 14.01.2021г. | исполнено |
| Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) | 13.01.2021 по 17.02.2021 | 1. Обеспечить изолятор 2-х палат (мужского и женского) п.9.15 СП 2.1.3678-20 САНПИН 2. оборудовать туалеты полотенцесушителями п.9.25 СП 2.1.3678-20 САНПИН 3.Замена линолиумма в корридоре на 1-м этаже п. 2.7 СП 2.1.3678-20 САНПИН | 01.09.2021 | 1.Изолятор мужской и женский имеется. 2.туалеты будут оборудованы полотенцесушителями до конца апреля 2021г. 3.Линолеум заменен | 1 Протокол ст.6.3 часть 1 КоАП РФ штраф на организацию 10тыс.руб. | исполнено |
| Прокуратура Пензенской области Сосновоборского района | 24.02.2021 | 1.Не оборудован склад для продуктов прибором для измерения влажности воздуха и температуры п 3.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20 2.На емкости с рабочими растворами дез.ср не указана дата | 24.03.2021 | 1.приобретен прибор для измерения влажности воздуха и температуры - гигрометр 2. На емкости с рабочими растворами дез.средств приведены в соответствие | Постановление о возбуждение дела об админст. нарушен на сотрудника (заведующего отделением) по ст. 6.6 КоАП РФ штраф в размере 5000руб | исполнено |

* В случае если нарушений много, то перечислить наиболее значимые нарушения